公共汚水ます設置調書

* 確認申請時は予定数量等を記入すること。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 新設　・　増設（既設の公共汚水ますの数　　　個） | | | |
| 申請者名 | 申請者の署名押印等は不要 | | | |
| 設置場所 |  | | | |
| 指定工事店 |  | | | |
| マス種類 | フリーインバートます　・　真空ユニット　・　（　　　　　　　　　　） | | | |
| 敷地面積 | ㎡ | 取付管の有無 | 有　・　なし | |
| 官民界からの距離 | ｍ | ますの全高 | ｍ | |
| 施工方法 | ＢＨ　・　人力 | 舗装の有無 | 有　・　なし | |
| 鋳鉄製蓋の使用 | 不要　・　要 | Ｐパッキンの使用 | | なし　・　有 |
| 占用申請 | 不要　・　要 | 道路使用許可 | | 不要・要・水道課 |
| 特記事項 | ※取出新規の場合  取付支管製品名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 下水道課使用欄 | 確認番号 | | | |

（注）１　既設の公共汚水ますの数には取壊しした公共汚水ますも含む。

２　店舗、集合住宅等で車両が公共汚水ます上を通行する場合は鋳鉄製蓋を使用する。

３　取出しが陶管の場合はＰパッキンを使用する。

４　未使用の取出しを残置させる場合は、その理由について特記事項に記載すること