様式第２号（第４条関係）

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（容器による貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満のものに限る）

| １．保安距離 | ①第１種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障 壁 | ①障壁の構造 材料 寸法（高さ） ㎝ （厚さ） ㎝ ②扉の構造 材料 寸法（厚さ） ㎝ ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) ㎜× ㎜(内) ㎜× ㎜ 間隔 (縦) ㎝(横) ㎝ |
| ３．火気取扱施設との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離 障壁（材料） 高さ ｍ |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 c㎡ ②実際の換気口面積 c㎡ |
| ５．さく、へい等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 （A-4、B-10 以上のもの 貯蔵能力1,000㎏につき1個以上） ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 |  |
| 10．腐食防止措置 |  |